Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego

z dnia 21.11.2013r.

Nr sprawy: 37/2013

…………………………………………                                                             ……………………………………

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                        (miejscowość i data)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stół pionizacyjny – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Podać /model typ/ |  |
|  | Stół pionizacyjny | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2013 | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia leżyska za pomocą podnośnika ręcznego (korby) | Tak |  |
|  | Stół jednoczęściowy posiadający koła jezdne z blokadą | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w blat tapicerowany, na którym mocowane są pasy do stabilizacji kolan, miednicy i klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Pasy skórzane | Tak |  |
|  | Klin do siedzenia | Tak |  |
|  | Pufki boczne podtrzymujące głowę | Tak |  |
|  | Podnóżek z sandałami i pasami do unieruchomienia stawów skokowych kończyn dolnych | Tak |  |
|  | Blat do manipulacji z możliwością regulacji wysokości | Tak |  |
|  | Długość stołu 1900 mm +/- 50 | Tak, podać |  |
|  | Wymiary leżyska: 1850 mm x 600 mm + /- 50 | Tak, Podać |  |
|  | Wysokość leżyska w pozycji pionowej 2000 mm | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia leżyska 0-90 º +/- 5º | Tak |  |

........................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-li) Wykonawcy )