Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego

z dnia 21.11.2013r.

Nr sprawy: 39/2013

…………………………………………                                                             ……………………………………

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                        (miejscowość i data)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek inwalidzki typu drezynka – 1 szt.

Bardzo wytrzymały, lekki wózek aluminiowy dla pacjentów o wadze do 125 kg z napędem na prawą rękę.

Konstrukcja krzyżakowa, składana, pokryta lakierem proszkowym. Posiada koła pneumatyczne, odchylane boczki oraz demontowalne podnóżki. Oś tylnego koła posiada możliwość ustawienia w kilkunastu pozycjach, dzięki czemu wózek może zostać lepiej dopasowany do pacjenta.

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Podać /model typ/ |  |
|  | Wózek inwalidzki typu drezynka | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2013 | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Napęd prawostronny – jednoręczne kierowanie drążkiem | Tak |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska | Tak |  |
|  | Tapicerka siedziska z wyściółką | Tak |  |
|  | Oparcie stałe | Tak |  |
|  | Podnóżki odchylane do wewnątrz i na zewnątrz | Tak |  |
|  | Płyty pod stopy z regulacją kąta | Tak |  |
|  | Podłokietniki krótkie, z regulacją wysokości, zdejmowane | Tak |  |
|  | Pasy mocujące pięty regulowane | Tak |  |
|  | Pas biodrowy | Tak |  |
|  | Wsporniki przeciwwywrotne tylne | Tak |  |

........................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-li) Wykonawcy )