Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego

z dnia 12.06.2019 r.

Nr sprawy: 13/2019

Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………...

Sprzęt jednorazowego użytku – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość rocznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość rocznie x cena netto) | VAT (wartość) | Wartość z podatkiem | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych , bez zawartości lateksu, wolny od ftalanów DEHP, pakowany w blister papierowo foliowy, nazwa producenta na przyrządzie | 9400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania krwi, bez zawartości lateksu, wolny od ftalanów DEHP, pakowany w blister papierowo foliowy, nazwa producenta na przyrządzie | 140 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta 0,7x19mm 24G, 0,8x20mm 20 G 0,9x25mm 22G, 1,1x33mm 20G, 1,3x45mm oraz 1,3x33mm 18G | 2.800 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca plastikowe zakończenie zabezpieczające. Rozmiary: - 0,7x19mm 24G - 0,9x25mm 22G - 1,1x33mm 20G - 1,3x33 mm 18G | 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo, sterylne, przystosowane do wszystkich rozmiarów kaniul, w celu kompatybilności muszą być tego samego producenta co kaniule | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik urologiczny typu Nelaton, wykonany z medycznego PCW i twardości ok.76 ShA, powierzchnia " zmrożona", rozm. CH 8 – 24 | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik typu Foleya dwudrożny, silikonowany CH12-CH26, opakowanie typu folia – folia, sterylizowany radiacyjnie | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik typu Foleya silikonowy 100%. H 18 | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Worki do zbierania moczu 2l. z zaworem typu T, sterylne | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka jednorazowego użytku, do pompy infuzyjnej 50 (60) ml, wyposażona w podwójną skalę oraz podwójne uszczelnienie tłoka | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 50 (60) ml. j.u., cewnikowa | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 12ml a’100 szt. | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 6ml a’100 szt. | 150 op. |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka 2 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 3ml a’100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 24ml a’100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka 10 ml - bezpieczna, 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 12ml a’100 szt. | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka 5 ml – bezpieczna, 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 6ml a’100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka 2 ml – bezpieczna, 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 3ml a’100 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka 20 ml – bezpieczna, 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą, skala przedłużona do 24ml a’100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 20.21. | Strzykawka cewnikowa 100 ml z końcówką | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 1,1 x 40 (op. 100 szt.) | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 0,9 x 40 (op. 100 szt.) | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 24. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 0,8 x 40 (op. 100 szt.) | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 25. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 0,7 x 40 (op. 100 szt.) | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 0,6 x 25 (op. 100 szt.) 0,6 x 30 (op. 100 szt.) | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 27. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 0,5 x 25 (op. 100 szt.) | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 28. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 0,45 x 13 (op. 100 szt.) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 29. | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta) 1,2 x 40 (op. 100 szt.) | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 30. | Igły z osłoną obracającą się na osi, bezpieczne, sterylne 0,5 x 16 25 5/8G (op. 100 szt.) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 31. | Igły typu Terumo (lub równoważne), 0,9 | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 32. | Igły bezpieczne 0,8x40 21G pakowane po 100 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 33. | Igły bezpieczne 0,5x16 25G pakowane po 100 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 34. | Igły z osłoną obracającą się na osi, bezpieczne, sterylne 0,8 x 40 21 G (op. 100 szt.) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 35. | Igła motylek j.u. 0,8 | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 36. | Igła tępa do pobierania leku, 18 G x 1 1/2 18 G x 1 | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 37. | Pojemnik na zużyte igły : 0,2 l 0,7 l 1l. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 38. | Papier AsCard (lub równoważny) A4 112mm x 25 mm | 65 szt. |  |  |  |  |  |
| 39. | Papier do KTG 150 x 100 x 150 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 40. | Papier Videoprinter (lub równoważny) K61B | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 41. | Żel do USG 500 ml. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 42. | Sterylne szpatułki laryngologiczne drewniane (op. 100 szt.) | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 43. | Plaster pod kaniule, jałowy, niepirogenny, włókninowy, z klejem akrylowym, rozm. 7,6x5,1 | 4500 szt. |  |  |  |  |  |
| 44. | Zestawy do lewatywy nie sterylne | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 45. | Elektroda EKG EK – S61P po 50 szt. | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 46. | Przyrząd do wielorazowego pobierania leków - sterylny | 450 szt. |  |  |  |  |  |
| 47. | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt., rozmiar i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, nr 10,11,12,20,22,24 a’100 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 48. | Rurka typu GUEDEL rozm. 1,2,3,4 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewnik do podawania tlenu 150 cm. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 50. | Maska do podawania tlenu z drenem 210 cm | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 51. | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem 210 cm. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 52. | Kranik trójdzielny, z widocznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, luer – lock, sterylizowany radiacyjnie. | 70 szt. |  |  |  |  |  |
| 53. | Zgłębnik żołądkowy, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, półprzezroczysty konektor, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.76 ShA, rozm. CH 12 - CH 22 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 54. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 55. | Termometr lekarski, szklany, bezrtęciowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 56. | Termometr lekarski, elektryczny, bezdotykowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 57. | Kieliszki do leków 1x użytku, poj. 30ml op.70 szt. | 90 op. |  |  |  |  |  |
| 58. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym rozm. 6-10 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 59. | Dren T-kehr 22H i 20H | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 60. | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno z koreczkiem wkręcanym, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej powyżej 99,999% masa do 25 g, przestrzeń martwa do 90 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, Opór przepływu przy 30l/min do 0,6 cm H2O, przy 60l/min do 1,4 cm H2O, przy 90l/min do 2,4 cm H2O | 70 szt. |  |  |  |  |  |
| 61. | Pojnik – kubek 250 ml z pokrywką | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 62. | Basen sanitarny | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 63. | Kaczka sanitarna męska | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 64. | Pojemnik do analizy kału | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 65. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku rozmiar: - „M” - „S” | 600 szt. 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 66. | Szczoteczki cytologiczne typu: - miotełka - okrągła | 400 szt. 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 67. | Szkiełka podstawowe zmatowione (pakowane po 50 szt.) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 68. | Igła do znieczuleń Podpajęczynówkowa typu PENCIL POINT, pakowane po 10 szt., rozmiary: 25 G x 90 mm 27 G x 90 mm | 100 szt. 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 69. | Nakłuwacze 2,4 do pobierania krwi (op. 200 szt.) | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 70. | Pojemniki do moczu | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 71. | Zestaw do podaży diet typu APPLIX GRAVITY SET EASY BAG FRESENIUS KABI 7751041 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 72. | Test paskowy do sterylizacji parowej, pakowane po 250 szt. | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 73. | Test typu Bowie-Dick, pakowane po 50 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 74. | Wymazówka z podłożem transportowym x 1 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 75. | System bezigłowy | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 76. | Multiadapter, pakowane po 50 szt. | 350 szt.. |  |  |  |  |  |
| 77. | Spodenki do kolonoskopii, pakowane po 10 szt. | 60 op. |  |  |  |  |  |
| 78. | Kaniula do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego, pakowane po 50 szt., rozmiary: 0.7 24G żółty 0.9 22G niebieski 1.1 20G różowy 1.3 18G zielony | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 78. | Strzykawka z solą fizjologiczną do przepłukiwania, pakowane po 30 szt., rozmiary: 3 ml 5 ml | 3 op. 3 op. |  |  |  |  |  |
| 79. | Szyna Palcowa, rozmiary: 300 x 25 mm 260 x 20 mm 230 x 15 mm 200 x 15 mm 200 x 20 mm | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 80. | Filtr antybakteryjny - antywirusowy do ssaków, membrana z tworzywa zabezpieczająca przed płynami, średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8 | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 81. | Osłonki lateksowe na głowice USG, pudrowane, pakowane po 144 szt. | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 82. | Fartuch higieniczny włókninowy, pakowany po 10 szt. rozmiar M i L | 76 op. |  |  |  |  |  |
| 83. | Butla podciśnieniowa typu Redona do drenażu ran, 200 ml | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 84. | Kateter do butli typu Redona Ch16 | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 85. | Worek do dobowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek, 2000 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |