Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

z dnia 2.12.2019 r.

Nr sprawy: 28/2019

Szczegółowy  opis   przedmiotu   zamówienia

Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi.

- Łóżka szpitalne do SP ZOZ w Łasinie – 21 sztuk

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne i oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Łóżko elektryczne | Podać /model typ/ |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 6. | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |
| 7. | Długość zewnętrzna łóżka – 2140mm (+/-60mm) z możliwością wydłużenia leża. | Tak, Podać |  |
| 8. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 960mm (+/-40mm) | Tak, Podać |  |
| 9. | Leże łóżka składające się minimum trzech segmentów | Tak |  |
| 10. | Elementy łóżka malowane proszkowo | Tak |  |
| 11. | Sterowanie elektryczne łóżkiem przy pomocy pilota przewodowego z możliwością blokady | Tak |  |
| 12. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340 mm do 860 mm (+/- 60 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak, Podać |  |
| 13. | Regulacja elektryczna części plecowej | Tak, Podać |  |
| 14. | Regulacja elektryczna części nożnej | Tak, Podać |  |
| 15. | Tak, wyposażenie: Barierki ochronne boczne składane wzdłuż ramy leża zapewniające ochronę na całej długości | Tak |  |
| 16. | WYPOSAŻENIE DO ŁÓŻKA |  |  |
| 17. | Materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze - 1 szt. | Tak |  |
| 18. | Wieszak na kroplówki dwudzielny wykonany z biostatycznych stopów miedzi – 1 szt. | Tak |  |
| 19. | 4 koła skrętne, 2 z hamulcem | Tak |  |
| 20. | Miękkie narożniki odbojowe, gumowe – 4 szt. Dopuszcza się 4 koła odbojowe chroniące przed uszkodzeniem. | Tak |  |
| 21. | Haki na woreczki urologiczne – 2 szt. | Tak |  |
| 22. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | Tak |  |
| 23. | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami | Tak |  |
| 24. | Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | Tak |  |
| 25. | Szkolenie personelu przy odbiorze produktów | Tak |  |

II. Szafki przyłóżkowe – 12 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne i oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, szafka w kolorystyce Perl White. | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość: 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115, +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 40-65, +/- 5cm | Tak podać |  |
| 3. | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 100 mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 400mm - półkę na basen znajdującą się pod korpusem Szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie | Tak |  |
| 4. | Czoła szuflad wyposażone w aluminiowe uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | Tak |  |
| 5. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
| 6. | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu | Tak |  |
| 7. | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu. | Tak |  |
| 8. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | Tak |  |
| 9. | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami | Tak |  |
| 10. | Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | Tak |  |
| 11. | Gwarancja 36 m-cy | Tak |  |