Wartość szacunkowa

Załącznik nr 2

Numer sprawy:

Formularz asortymentowo-cenowy

Przedmiot zamówienia: Opakowania do sterylizacji – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin

| Lp. | Nazwa | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość roczna x cena jednostkowa brutto (wartość brutto) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne. Wymiary 90 x 135 mm, pakowane po 200 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 20 op. |  |  |  |  |
| 2. | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne. Wymiary 100 x 250 mm, pakowane po 200 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 30 op. |  |  |  |  |
| 3. | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne. Wymiary 130 x 250 mm, pakowane po 200 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 10 op. |  |  |  |  |
| 4. | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne. Wymiary 200 x 350 mm, pakowane po 200 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 8 op. |  |  |  |  |
| 5 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne ze wskaźnikiem sterylizacji (para, tlenek etylenu, formaldehyd) Wymiary 300 x 450 mm, pakowane po 200 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 4 op. |  |  |  |  |
| 6 | Torebka płaska papierowo-foliowa ze wskaźnikiem sterylizacji Wymiary: 10 x 20 mm, pakowane po 100 szt. 12 x 25 mm, pakowane po 100 szt. 21 x 35 mm, pakowane po 100 szt. 27 x 45 mm, pakowane po 100 szt. 15 x 20 mm, pakowane po 100 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 3 op. 4 op. 3 op. 3 op. 2 op. |  |  |  |  |
| 7 | Torebka z fałdą papierowo-foliowa ze wskaźnikiem do sterylizacji. Wymiary: 75 x 30 mm, pakowane po 100 szt. 150 x 380 mm, pakowane po 100 szt. Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. Fałda pozwalająca na zapakowanie przedmiotów o większych lub niestandardowych rozmiarach. | 2 op. 1 op. |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy płaski ze wskaźnikiem do sterylizacji Wymiary: 12 x 200 mm 20 x 100 mm Rękaw przeznaczony do sterylizacji radiacyjnej przyspieszonymi elektronami, promieniami gamma lub tlenkiem etylenu. Wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań | 2 op. 1 op. |  |  |  |  |
| 9 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą Wymiary: 10 x 40 x 66 mm 20 x 50 x 66 mm 320 x 60 x 66 mm Rękaw przeznaczony do sterylizacji radiacyjnej przyspieszonymi elektronami, promieniami gamma lub tlenkiem etylenu. Wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. Fałda pozwalająca na zapakowanie przedmiotów o większych lub niestandardowych rozmiarach. | 1 op. 4 op. 2 op. |  |  |  |  |
| 10 | Torebki włókninowo-foliowe Wymiary: 420 x 600 x 100 mm Torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem. Przeznaczone do pakowania wyrobów ciężkich i dużych objętościowo np. zestawów narzędzi, zestawów operacyjnych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia. Przezroczysty wielowarstwowy laminat pozwalający na łatwą identyfikację zawartości. Bezpyłowe otwieranie opakowań. | 1 op. |  |  |  |  |
| 11 | Papier krepowy do sterylizacji, pakowane po 500 szt. Wymiary: 500 x 500 mm biało-zielony 750 x 750 mm biało-zielony Papier służący do opakowywania materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem oraz metodą radiacyjną. | 2 op. 2 op. |  |  |  |  |
| 12 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną Steam 19 mm Taśma wykonana z papieru krepowanego, na którym naniesione są wskaźniki zmieniające barwę pod wpływem czynników sterylizujących. Przystosowana do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz suchym gorącym powietrzem. Taśma przyklejona na zewnątrz opakowania pokazuje, że wyrób ukończył cykl sterylizacji. Dzięki warstwie klejącej taśma w łatwy sposób przylega do różnych powierzchni, jednocześnie łatwo ją usunąć bez pozostawania śladów. Pozwala w szybki i wygodny sposób zabezpieczyć / zamknąć pakiety z włókniny lub papieru krepowanego. | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy