Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

z dnia 15.12.2022

Nr sprawy: 16/ZP/2022

Formularz asortymentowo-cenowy

Przedmiot zamówienia: Opakowania do sterylizacji – zakup i dostawa do szpitala SPZOZ Łasin wraz z użyczeniem zgrzewarki

| Lp. | Nazwa | Ilość w opakowaniu | Ilość szacowana w umowie | Cena jednostkowa netto | Ilość x cena jednostkowa netto (wartość netto) | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebka wykonana z przezroczystego laminatu foliowego, poliestrowo- polipropylenowego o zabarwieniu niebieskim. Laminat połączony z papierem medycznym 60g/m2 wskaźniki procesu sterylizacji na papierze pomiędzy zgrzewek w kształcie litery „V” i krótszym bokiem torebki. Wydłużona część papierowa z umieszczona taśmą samoprzylepna z preformacją. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100x200 mm | 100 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 130x250mm | 100 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 200x350mm | 100 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 300x450mm | 100 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski (rolka o długości 200 m), gramatura papieru 60g/m2, przenikalność powietrza wg ISO 5636-3 min. 11,40 μm/Pa.s, folia poliestrowo-polipropylenowa min. 6-warstwowa przezroczysta, zalecana temperatura zgrzewania 180-220 °C, wskaźniki sterylizacji S/EO/FORM umieszczone na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu fabrycznego; informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji opisane w języku polskim, piktogram kierunku otwierania umieszczony na papierze w obszarze zgrzewu fabrycznego widoczny od strony folii oraz umieszczony na papierze i widoczny od strony papieru, informacja o rozmiarze (długość i szerokość) umieszczone na papierze od strony papierowej rękawa. Szerokości: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 mm | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 120 mm | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 200 mm | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 400 mm | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebka ma kształt prostokątny, wykonana jest z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polietylenowego bez zabarwienia. Laminat jest połączony z papierem medycznym 60g/m2 za pomocą zgrzewu. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100x200 mm | 100 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 120x250 mm | 100 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 150x200 mm | 100 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 270x450 mm | 100 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier krepowy do sterylizacji (para wodna) mix kolor, gramatura papieru 60g ± 2g/m2, grubość 0,16 mm, wytrzymałość na wypychanie min. 115 kPa. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500x500 mm | 500 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 750x750 mm | 250 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1200x1500 mm | 100 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy